附件：报价方案

| 搬迁、安装充电桩建设项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:涪陵江东超级充电站新增充电设备项目 |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 内容/规格/品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 费用合计 | 备注 |
| 1 | 新增出线柜 | 4台120kw充电桩3P断路器 | 项 | 1 |  |  | 含基础、接线 |
| 2 | 电缆线放线 | 箱变至出线柜，线缆甲方库房（含运输、装卸） | 项 | 1 |  |  | 利旧 |
| 3 | 电缆沟施工 | 线缆沟施工制作 | 米 | 3.5 |  |  | 连接原有线缆沟 |
| 4 | 电缆线放线 | 出线柜至4台充电桩，线缆利旧（含运输、装卸） | 米 | 120.5 |  |  | 3*70线缆，单个桩双拼 |
| 5 | 充电桩基础 | 混凝土浇筑 | 个 | 4 |  |  | 黄黑油漆涂装 |
| 6 | 充电桩拆除 | 4台直流充电桩拆除，旧线缆运回公司库房。 | 台 | 4 |  |  | 含桩体内、外清洁整备，更换防尘棉 |
| 7 | 充电桩安装 | 安装、运输、电缆接线 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 运费运输 | 上下充电桩叉车，充电桩运费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 车位划线美化 | 单个车位规格3.5*11m | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 阻车器/防撞柱 | 钢筋混凝土加固车阻/防撞柱水泥灌浆嵌入地下 | 套 | 4 |  |  | 阻车器黄黑漆涂装 |
| 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  | 税率 |  |  |
| 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 改造工期：

- 质保期限：

- 供应商需提供布局走线草图。

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

2026年4月xx日