附件：报价方案

| 搬迁、安装充电桩建设项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:公运大件公司充电桩安装项目 |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 内容/规格/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 费用合计 | 备注 |
| 1 | 配电柜改造 | 原配电柜630A断路器改造为800A断路器，新增65A漏保断路器。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 低压线缆 | ZR-YJLHV-0.6/1000V3*150+2*70 | 米 | 45 |  |  | 鸽牌、泰升、渝丰、三峡、南方阻燃、燕牌以实际使用量结算。 |
| 3 | 电缆线：布放 | 配电柜至2台桩，铺设穿管 | 米 | 45 |  |  |  |
| 5 | 充电桩基础 | 混凝土浇筑 | 套 | 2 |  |  | 黄黑油漆涂装 |
| 6 | 沟槽开挖/埋管/明沟 | 配电柜至2台桩，沟道宽80cm*深80cm | 米 | 15 |  |  | 150mm红泥管，现场出渣等。 |
| 7 | 阻车器/防撞柱 | 钢筋混凝土加固车阻/防撞柱水泥灌浆嵌入地下 | 套 | 4 |  |  | 黄黑油漆涂装 |
| 8 | 充电桩安装 | 2台直流充电桩 | 台 | 2 |  |  | 含桩体内、外部清洁、整备、运输 |
| 9 | 电缆井 | 800mm*800mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电缆端接线 | 五指套，铜鼻子，有色管 2台充电桩 | 项 | 2 |  |  |  |
| 11 | 上下车叉车费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 不含税 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 税金 |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

2026年2月xx日